## Slide 1: Viinamäenkadun päiväkoti
Nykyinen päiväkoti on huonossa kunnossa ja siellä on sisäilmaongelmia
Esitetään, että rakennetaan uusi päiväkoti samalle tontille (tontin rakennusoikeudesta on käytetty vain noin kolmannes)
  Uusi päiväkoti 2 156 m2 (2 445 br-m2)
  9 sisäryhmää ja 1 ulkoryhmää, paikkamäärä max 240 (nykyinen paikkamäärä 151)
Paikalle rakennetun päiväkodin kustannusarvio 6 468 000 € (~2 600 €/m2). Summa sisältää vanhan rakennuksen purkamisen 216 000 €.
Tarveselvityksessä esitetään elementtitoteutusta, joka olisi kokemuksiin perustuvan arvion mukaan edullisempi vaihtoehto (vrt. Piiparinpolun päiväkoti 1 300 €/m2)
Väistötiloja ei tarvita, sillä toiminta jatkaa vanhassa rakennuksessa uuden valmistumiseen saakka, jonka jälkeen vanha rakennus puretaan
Museon näkemys on, että vanha päiväkoti tulisi säilyttää
Hanke oli mukana jo 2016 talousarviossa toteutusvuosina 2018-2019

## Slide 2: Niitunniskantien päiväkoti
Nykyinen päiväkoti on teknisen peruskorjauksen tarpeessa ja tiloissa on tarvetta myös toiminnalliselle parantamiselle
Esitetään, että rakennus peruskorjataan siten, että samalla mahdollistetaan yhden ulkoryhmän toiminta.
6 sisäryhmää ja 1 ulkoryhmää, paikkamäärä noin 140 (nykyinen paikkamäärä 127).
Peruskorjauksen kustannustaso on 2,4 M€ (2000 €/m2)
Vaihtoehtona on tutkittu uudisrakennusta Tommilankatu 24 tontille. Tämän kustannusarvio on 5 364 000 € (~2 600 €/m2). Summa sisältää vanhan rakennuksen purkamisen 100 575 €.
Peruskorjauksen aikaisia väistötiloja tarvitaan. Vaihtoehtoina Tommilankatu 24, Viinamäenkadun päiväkoti tai parakki (ratkaistaan hankesuunnitteluvaiheessa)
Hanke oli mukana jo 2016 talousarviossa toteutusvuosina 2018-2019, mutta lykkääntyy vuodella